附件

2025年涧西区第二季度生活饮用水龙头水水质监测信息反馈表

| 序号 | 监测点 | 供水单位 （二次供水管理单位） | 检测单位 | 检测完成时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险 评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛店街道办事处 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 洛阳市景华实验初级中学 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 涧西区万达广场 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 东升一小 | 涧西供水分公司高新水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 滨河新村 | 涧西供水分公司洛南水厂 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 涧水宜家 | 洛阳佳信物业管理有限公司 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 2025年6月13日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |